Про качество строительства и полученные за это грамоты

Карманов С.А. на строительство объектов нанимает неквалифицированную рабочую силу, первое время платит, а потом - полностью прекращает выплаты. Обозленные рабочие в отместку не хотят нормально строить. Это отражается на качестве строительства домов.

Дом по ул. Декабристов 10 строится с большими нарушениями. В решении Арбитражного суда НСО от 01.12.2014г. по делу № А45-22370/2014, указано, что по заявлению Инспекции государственного строительного надзора проведена проверка с 13.08.2014 по 08.09.2014, и по результатам этой проверки установлено, что генподрядчик ЗАО "СКИМС" -  ООО «МонолитГрадСтрой» допустил нарушения при строительстве объекта, которые могут привести к угрозе безопасности жизни и здоровью граждан, а также к разрушению несущих конструкций здания.

Приведу лишь некоторые нарушения, перечисленные по результатам этой проверки:

Нарушения по несущим конструкциям:

1.  В результате визуального осмотра обнаружены многочисленные сквозные трещины (с раскрытием более 0,5 мм) в монолитном железобетонном каркасе здания (стенах, перекрытиях, диафрагмах, консолях) на всех этажах здания, что является нарушением требований п.  6.1 «СНиП 31-01-2003.  Здания жилые многоквартирные» и СП 70.13330.2011 «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции» (прил. «Ц»);

В соответствии с п.6.1 «СНиП 31-01-2003.  Здания жилые многоквартирные» и СП 70.13330.2011 «Свод правил.  Несущие и ограждающие конструкции» (прил.  «Ц») основания и несущие конструкции здания должны быть запроектированы и возведены таким образом, чтобы в процессе его строительства и в расчетных условиях эксплуатации была исключена возможность:

-разрушений или повреждений конструкций, приводящих к необходимости прекращения эксплуатации здания;

-недопустимого ухудшения эксплуатационных свойств конструкций или здания в целом вследствие деформаций или образования трещин;

2.  Визуальным осмотром установлено, что в нарушение требований проектной документации (шифр 8645-11-АР) в нескольких местах сопряжение монолитных перекрытий с колоннами здания выполнено некачественно (имеются сквозные отверстия в узлах примыкания, отверстия заполнены монтажной пеной);

3.  Визуальным осмотром установлено, что в нарушение требований проектной документации (шифр 8645-11-АР) на 15 этаже в зоне лестничного марша имеется смещение монолитной железобетонной балки с колонны каркаса более 20 мм;

4.  В нарушение требований п.  5.11.4 «СП 70.13330.2012.  Свод правил.  Несущие и ограждающие конструкции» монолитное перекрытие и диафрагмы жесткости 12 этажа выполнено некачественно: бетонная смесь непровибрирована, имеются следы ее замораживания, выявлены многочисленные места отсутствия защитного слоя арматуры;

"10. Визуальным осмотром установлено, что в нарушение требований проектной документации (шифр 8645-11-АР.УД), крепление наружных кирпичных стен к несущему каркасу здания в многочисленных местах не выполнено, в колоннах каркаса отсутствуют закладные детали для крепления наружных стен, крепление стен и перегородок к каркасу в нескольких местах выполнено анкерами из гладкой арматуры диаметром 10 мм, которая не обеспечивает надежного крепления, поскольку многие перегородки нестабильны;"

Пункты 11, 13, 14, 16, 17 свидетельствуют о непрочности кирпичной кладки:

11. Визуальным осмотром установлено, что в нескольких местах опирание кирпичных стен на перекрытия осуществляется не по всей плоскости стены (нижние кирпичи отсутствуют, либо смещены), что является нарушением требований проектной документации (шифр 8645-11);

13. Визуальным осмотром установлено, что в нарушение требований проектной документации (шифр 8645-11-АР) в отдельных местах кирпичная кладка стен и перегородок выполнена без использования раствора («насухо»);

14. Визуальным осмотром установлено, что в нарушение требований проектной документации (шифр 8645-11) кладка наружных и внутренних стен в здании выполнена из необожжённого кирпича;

16. В нарушение требований п. 7.6 СНиП 3.03.01-87 толщина горизонтальных швов в кирпичной кладке достигает 54 мм, вертикальных швов - от 15 до 150 мм, в многочисленных местах швы в кладке наружных стен не заполнены раствором;

17. Визуальным осмотром установлено, что в нарушение требований проектной документации (шифр 8645-11-АР) при кладке стен применен раствор низкой марки (крошится в руках);

Т.Е.  КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ МОГУТ ВЫВАЛИВАТЬСЯ ВНИЗ НА ГОЛОВЫ ПРОХОЖИМ:

- КИРПИЧ НЕОБОЖЕННЫЙ (Т.Е. МЕНЕЕ ПРОЧНЫЙ),

- БЕЗ РАСТВОРА - Т.Е. ПО СУТИ МЕСТАМИ КИРПИЧИ ГОРКОЙ КЛАДУТ,

- А ГДЕ КЛАДУТ НА РАСТВОР -  И ТОТ НИЗКОЙ МАРКИ, НЕПРОЧНЫЙ, КРОШИТСЯ,;

- НЕ ПО ВСЕЙ ПЛОСКОСТИ КИРПИЧИ, А НИЖНИХ - МЕСТАМИ НЕТ)

В ОБЩЕМ, ГУЛЯТЬ ПОД ЭТИМ ДОМОМ СТРАШНОВАТО...А ПРИ ЗЕМЛЯТРЕСЕНИИ ТАК ВООБЩЕ РЯДОМ ПОХОДИТЬ К НЕМУ НЕ НАДО...

Гляньте описание этого пункта, тоже из выявленных нарушений:

18. Визуальным осмотром установлено, что крепление вертикальных направляющих навесного вентилируемого фасада осуществляется в нарушение проектной документации (шифр 8645-11-АР.УД): в нескольких местах нарушен шаг вертикальных направляющих, крепежные элементы не обеспечивают надежного крепления к стенам (нестабильны), плиты утеплителя в многочисленных местах не закреплены, ветрозащитная пленка порвана, кронштейны фасадной системы не закреплены к стенам;

НАВЕСНОЙ ФАСАД - КРЕПЕЖ ЕГО НЕНАДЕЖЕН, КРОНШТЕЙН ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ - НЕ ЗАКРЕПЛЕН К СТЕНАМ.

Т.Е. МОЖЕТ ОТВАЛИТЬСЯ НА ГОЛОВУ

Как говорят строители - этот дом может развалиться, - могут погибнуть люди.

Есть опасения, что и могут быть проблемы со строящимся объектом и по ул. Сакко и Ванцетти 31/4. Его также могли строить неквалифицированные рабочие, которых Карманов С.А. обманывал, не выплачивая им зачастую зарплату, что не могло не сказаться на качестве строительства дома. По-хорошему, его тоже не мешало бы проверить.

Карманову С.А. каждый год выдают грамоты, ордена: орден «Слава нации», «Ответственность и благородство», «Золотая Звезда России», многочисленные грамоты и дипломы, победитель конкурса — «Директор года-2007» в номинации «Новые технологии в строительстве», почетный гражданин России, в 2012 году награжден дипломом лауреата областного конкурса предприятий муниципальных образований и их руководителей «Золотой медведь». И при этом все дома строились с задержкой в несколько лет и с нарушениями строительства (но тогда ЗАО "СКИМС" не находился в процедуре банкротства, а теперь очень низкие темпы строительства и отсутствие денег - грозит тем, что нас вообще могут выкинуть на торги)  - в частности предыдущие секции по Сакко и Ванцетти, 31/1, 31/2, 31/3. И дольщики с 2008г. призывали его строить быстрее, собирали инициативные группы, чтобы строилось быстрее. Каждая секция строится с нарушениями строительства, что потом приходится устранять собственными силами - собственниками квартир за свой счет или за счет ТСЖ (например - со стены отваливается вся штукатурка, стены промерзают и проч.)

А сейчас Карманов С.А. еще и дом на Декабристов, 10 строит с нарушениями, которые могут привести к угрозе безопасности жизни и здоровью граждан, а также к разрушению несущих конструкций здания. И это при таком-то количестве грамот! (И все 3 генподрядчика у нас - кармановские компании (ЗАО Строительная компания «СБК Гарант»(банкрот), ООО "СКИМС"(банкрот), ООО «МонолитГрадСтрой»(наверное так же следующий банкрот)).

Строя с нарушениями, с просрочкой в несколько лет и получая такое количество грамот - этот человек, наверняка, имеет хорошую поддержку в самых разных структурах, поэтому пока сложно достучаться до них.