## ТКП
Технико-коммерческое предложение
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб | Сумма, руб
Приточная система (1760 м³/ч)
1 | Вентилятор KT 60-30-4 | шт. | 1 | 42636 | 42636
2 | Гибкая вставка DS 60-30 | шт. | 2 | 2156 | 4312
3 | Глушитель LDR 60-30 | шт. | 1 | 7480 | 7480
4 | Комплект фильтра FFK+BFK 60-30 | компл. | 1 | 9240 | 9240
5 | Воздухонагреватель водяной VBR 60-30-4 | шт. | 1 | 18128 | 18128
6 | Клапан отсечной ABK 60-30 | шт. | 1 | 4450 | 4450
7 | Теплоизоляция фольгированная URSA 50мм | м² | 10 | 325 | 3250
8 | Узел обвязки воздухонагревателя | шт. | 1 | 34320 | 34320
9 | Система воздуховодов | м² | 90 | 890 | 80100
10 | Решетка воздухозаборная WSG 60x30 | шт. | 1 | 8096 | 8096
Вытяжная система из гостинных (700 м³/ч)
1 | Вентилятор K315M | шт. | 1 | 10956 | 10956
2 | Хомут быстроразъемный FK 315 | шт. | 2 | 484 | 968
3 | Глушитель LDC 315-600 | шт. | 1 | 4664 | 4664
4 | Клапан обратный RSK 315 | шт. | 1 | 1584 | 1584
5 | Система воздуховодов | м² | 35 | 890 | 31150
6 | Решетка Ø315 | шт. | 1 | 648 | 648
Вытяжная система из сан. узлов (400 м³/ч)
1 | Осевой вентилятор IN ВВ 10/4 А с автоматическими жалюзи | шт. | 2 | 2940 | 5880
2 | Осевой вентилятор IN ВВ 12/5 А с автоматическими жалюзи | шт. | 1 | 3055 | 3055
Вытяжная система общеобменная (660 м³/ч)
1 | Вентилятор K315M | шт. | 1 | 10956 | 10956
2 | Хомут быстроразъемный FK 315 | шт. | 2 | 484 | 968
3 | Глушитель LDC 315-600 | шт. | 1 | 4664 | 4664
4 | Клапан обратный RSK 315 | шт. | 1 | 1584 | 1584
5 | Система воздуховодов | м² | 33 | 890 | 29370
6 | Решетка Ø315 | шт. | 1 | 648 | 648
Автоматика
1 | Контроллер LRP4, Kieback&Peter | шт. | 1 | 38115 | 38115
2 | Устройство защиты от перенапряжения сети ~220В DDC364BW, Kieback&Peter | шт | 1 | 5143 | 5143
3 | Трансформатор 60ВА TF60, Kieback&Peter | шт. | 1 | 2655 | 2655
4 | Датчик температуры наружного воздуха TAD, Kieback&Peter | шт. | 1 | 1512 | 1512
5 | Датчик температуры воздуха в канале TLD2, Kieback&Peter | шт. | 1 | 2304 | 2304
6 | Датчик температуры воды, погружной TVD15, Kieback&Peter | шт. | 1 | 2052 | 2052
7 | Реле перепада давления D500Z22, Kieback&Peter | шт. | 1 | 1980 | 1980
8 | Реле перепада давления D592Z22, Kieback&Peter | шт. | 1 | 1980 | 1980
9 | Термостат защиты калорифера от замерзания FW113H5, Kieback&Peter | шт. | 1 | 3816 | 3816
10 | Привод клапана регулирующего MD210Y, Kieback&Peter | шт. | 1 | 17370 | 17370
11 | Преобразователь частоты вращения ATV31 1,50 кВт 380V | шт. | 1 | 15469.9 | 15469.9
12 | Щит управления ШУП в сборе: | шт. | 1 | 26460 | 26460
13 | Регулятор скорости REU 1,5 | шт. | 1 | 7084 | 7084
14 | Привод Belimo LF230 | шт. | 1 | 7894 | 7894
Встроенный пылесос
44 | Рабочий агрегат BEAM Electrolux 2725/SC325 | шт. | 1 | 39300 | 39300
45 | Пневморозетка настенная металлическая с комплектом для монтажа | шт. | 3 | 4050 | 12150
46 | Шланг 10,7 м с переключателем | шт. | 1 | 7050 | 7050
47 | Расширенный набор насадок цвет - черный | компл. | 1 | 3000 | 3000
48 | Бумажный пылесборник | шт. | 5 | 210 | 1050
| Всего оборудования и материалов по разделам: |  |  | 515491.9
| Монтажные работы и расходные материалы |  |  | 197207.7172
| Пусконаладочные работы |  |  | 39441.5434
| ИТОГО с НДС 18%: |  |  | 752141.1606