мостики холода в следствии некачественного возведения несущих стен-брус

проявление мостиков холода после отделочных работ

некачественное утепление чердачного перекрытия (внешняя термограмма)

следствие некачественного утепления чердачного перекрытия

(внутренняя термограмма)

холодовой поток проявился в нижней части

комнаты (стекание )

некачественная теплоизоляция пристроенных не отапливаемых помещений

не утепленный пол

окно цокольного этажа и входная дверь (без тамбура)

проектная ошибка при расчете теплоизоляции стен

некачественная установка окон

деформация уплотнителя оконных фрамуг

Исполнитель Громовик Е В