Студия 33м2

Затраты на материалы, работу:

| Первый этап Черновая: Переделка стены в сан.узел, стяжка, стены, потолок | Объем | Цена за ед., Руб. | Итого, Руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| пропитка укрепляющая акриловая Диола-65 | 20л | 823 | 823 |
| шпатлевка гипсовая безусадочная | 12х15кг | 178 | 2136 |
| шпатлевка маслено-клеевая Диола-001 | 2х20кг | 263 | 526 |
| штукатурка гипсовая | 1х25кг | 228 | 228 |
| штукатурка цементная | 10х25кг | 151 | 1510 |
| пол наливной | 12х25кг | 322 | 3864 |
| грубый ровнитель пола | 6х25кг | 145 | 870 |
| маяки 6мм | 6шт | 21 | 126 |
| краска Радуга-210 | 14кг | 820 | 820 |
| перфоуголок 20х20 | 13шт | 21 | 273 |
| кирпич | 180шт | 6,9 | 1242 |
| кладочная смесь | 4х25кг | 139 | 556 |
| сетка шлифовальная №80 | 2х10шт | 205 | 410 |
| мешки для мусора | 30шт | 8 | 240 |
| розетки, выключатели, патроны, лампочки |  |  | 230 |
| грузчики |  |  | 1500 |
| Итого материалы |  |  | 15354 |
| Работа |  |  | 27000 |
| ИТОГО общее |  |  | 42354 |
| Второй этап Перегородка в комнате, электрика, обои, тамбур | Объем | Цена за ед., Руб. | Итого, Руб. |
| грузчики |  |  | 500 |
| сибит 600х250х100мм | 25шт | 82 | 2050 |
| клей для сибита | 2х25кг | 178 | 356 |
| замок в тамбур |  |  | 580 |
| грунтовка | 20л | 826 | 826 |
| ГВЛ влагостойкий | 10л | 431 | 4310 |
| профиль стартовый 50х50 | 5шт | 61 | 305 |
| профиль стоечный 50х50 | 16шт | 81 | 1296 |
| стеклохолст |  |  | 280 |
| ПВА | 5л |  | 260 |
| дюбель-гвозди |  |  | 180 |
| крепеж для гипсокартона |  |  | 290 |
| обои кухня | 3 рул | 320 | 960 |
| обои зал | 8 рул | 335 | 2680 |
| обои кухня, прихожая | 9 рул | 219 | 1971 |
| клей для обоев | 4х124 |  | 496 |
| коробка монтажная | 5шт |  | 210 |
| выключатели, розетки |  |  | 859 |
| кабель, провод, гофра |  |  | 1230 |
| Итого материалы |  |  | 19139 |
| Работа |  |  | 26000 |
| Возврат за тамбур (соседская доля) |  |  | - 4000 |
| Возврат за проданную соседскую дверь |  |  | -1000 |
| ИТОГО общее |  |  | 40639 |
| Третий этап. Линолеум, плинтус | Объем | Цена за ед., Руб. | Итого, Руб. |
| клей для линолеума | 7кг |  | 195 |
| линолеум кухня, прихожая | 19,2м2 |  | 5512 |
| линолеум зал | 13,2м2 |  | 5927 |
| плинтус, уголки |  |  | 1767 |
| дюбель-гвозди |  |  | 90 |
| порожки |  |  | 145 |
| ПВА 2л |  |  | 315 |
| Итого материалы |  |  | 13951 |
| Работа |  |  | сам |
| ИТОГО общее |  |  | 13951 |
| Сан. узел | Объем | Цена за ед., Руб. | Итого, Руб. |
| переделка стояков, водоразводка, счётчики |  |  | 2000 8000 |
| крестики для кафеля | 2 пакета |  | 39 |
| краники кухня | 2шт |  | 360 |
| переходник с ½ на ¾ на стир. машину | 1шт |  | 45 |
| раковина с пьедесталом, крепление раковины |  |  | 1580 |
| манжета 40/25 | 1шт |  | 9 |
| кафель стены, пол |  |  | 12071 |
| маячок 6 | 6шт |  | 172 |
| маячок 10 | 4шт |  | 130 |
| пластиковые панели 2700х250мм | 8шт | 144 | 1152 |
| канализация |  |  | 33 |
| крепление полотенчика | 3шт | 119 | 357 |
| полотенчик 500х700 нерж. |  |  | 1700 |
| краник полотенцесушителя 1' | 2шт | 459 | 918 |
| переходники от краника к полотенцесушителю |  |  | 320 |
| заглушка к раковине вместо крана |  |  | 102 |
| гофра к раковине с выпуском | 1шт | 42 | 89 |
| кабель 2х1,5 | 5м | 18 | 90 |
| кабель ПВС3х1,5 | 4м | 36 | 144 |
| подрозетник | 2шт | 5 | 10 |
| прокладка паронитовая к полотенчику | 2шт | 3 | 6 |
| ванна доставска, подъем |  |  | 8450 900 |
| грунтовка Аквастоп Эскаро | 3л |  | 811 |
| сибит | 3шт |  | 285 |
| штукатурка Ротгер Геркулес / 30 кг | 12 |  | с доставкой и подъёмом 6145 |
| грубый ровнитель пола Геркулес / 25 кг | 4 |  |  |
| клей Геркулес Суперполимер / 25 кг | 7 |  |  |
| профиль стартовый 27х28 | 8 |  |  |
| профиль потолочный 27х60 | 10 |  |  |
| шланг слива стир.маш. |  |  | 55 |
| экран под ванну |  |  | 929 |
| лючок | 2 | 270 | 540 |
| кабель ВВГ 3х1,5 | 3 | 26 | 78 |
| светильник-спот | 3 | 490 | 1470 |
| уголок 15х15 серый | 4 | 25 | 100 |
| подвес для профиля | 20 | 4,5 | 90 |
| розетки, выключатели |  |  | 240 |
| слив ванны |  |  | 250 |
| вентилятор |  |  | 673 |
| лючок 150х150 |  |  | 135 |
| кран шаровый на ст.маш. |  |  | 275 |
| уголки монтажные для крепления ванны |  |  | 300 |
| пластины монтажные |  |  | 90 |
| трубы канализационные, водопроводные, переходники, углы |  |  | 1380 |
| отключение воды |  |  | 200 |
| прочее |  |  | 200 |
| гибкая подводка |  |  | 81 |
| затирка 8кг |  |  | 547 |
| профиль стартовый 27х28 | 4шт |  | 180 |
| доп. бордюр |  |  | 45 |
| шайбы декоративные на полотенчик |  |  | 100 |
| всякое разное |  |  | 200 |
| кран шаровый |  |  | 149 |
| Доп. кафель (вместо дефектного) |  |  | 780 |
| возврат за бракованный кафель |  |  | -1081 |
| зеркало большое |  |  | 460 |
| Итого материалы |  |  | 53924 |
| Работа |  |  | 43180 |
| ИТОГО общее |  |  | 97564 |
| зеркала маленькие |  |  | 500 |
| Разное | Объем | Цена за ед., Руб. | Итого, Руб. |
| входная мет. дверь с монтажом, заделка проёма над дверью |  |  | 17290 1200 |
| подоконник 300мм. дл.3м |  |  | 809 |
| смеситель на кухню |  |  | 1655 |
| дверь полотно 600мм |  |  | 900 |
| коробка дверная |  |  | 441 |
| петли двери | 2шт |  | 120 |
| наличник | 3шт | 69 | 207 |
| ручка двери |  |  | 500 |
| задвижка двери |  |  | 266 |
| розетки, выключатель на кух.гарнитур |  |  | 239 |
| монтажная пена | 3шт |  | 280 |
| диск алмазный по бетону | 1шт | 205 | 205 |
| звонок | 1шт | 197 | 197 |
| уголок пластиковый, серый 20х20 | 3шт | 25 | 75 |
| ограничитель открывания на окно |  |  | 69 |
| вент. решетка кухни |  |  | 76 |
| электропричиндалы |  |  | 107 |
| сифон с переливом на кухню |  |  | 126 |
| гофра на кухню |  |  | 43 |
| цифры номера | 2 | 34 | 68 |
| дюбель-гвоздь 6х40 | 200 |  | 159 |
| уголок пластиковый 50х50 |  |  | 65 |
| коробка, наличники к вх. двери |  |  | 505 |
| кабель-канал 15х10, провод 3х075 (4м) |  |  | 112 |
| втулки дверные, хром |  |  | 284 |
| кабель-канал в тамбур и на подоконник |  |  | 131 |
| скотч малярный |  |  | 32 |
| Розетка для духовки |  |  | 87 |
| анкера |  |  | 50 |
| саморезы |  |  | 42 |
| гвозди финишные |  |  | 41 |
| удлинитель к тумбе ТВ 2шт |  |  | 269 |
| силикон 2шт |  |  | 210 |
| уплотнитель на мойку |  |  | 25 |
| ёршик |  |  | 255 |
| подключение антенны |  |  | 250 |
| картридж к кух.смесителю (вместо бракованного) |  |  | 60 |
| лампа энергосберегающая 25вт 2шт |  |  | 188 |
| выключатель бра |  |  | 22 |
| люстра на кухню |  |  | 3300 |
| лампа энергосберегающая | 2 | 130 | 260 |
| светильники в зал | 3шт | 600 | 1800 |
| светильник в прихожую + лампа |  |  | 375 |
| лампы энергосберегающие |  |  | 419 |
| уголки на дверь ванной |  |  | 120 |
| Итого материалы |  |  | 33814 |
| Работа |  |  |  |
| установка двери в сан.узел, оформление проёма входной двери |  |  | 2800 |
| ИТОГО общее |  |  | 36734 |
| ИТОГО ЗА ВЕСЬ РЕМОНТ | 231242 (7007р/м2) |