Определение состояния изоляции  межпанельных швов.

Светлые швы указывают на разницу тепловой нагрузки относительно панели в 4-5*С

Светлые швы (горизонтальные) относительно панелей теплее на 2 *С

Темные (вертикальные) холоднее на 4*С

Общее состояние теплоизоляционных свойств панелей – более яркие участки указывают

На : 1 Состояние панелей ( намокание , отклонение от норм при изготовлении и Т.Д.)

2 Превышенный расход тепла потребителем (установка дополнительных нагревательных приборов)

Определение состояния теплоизоляции теплотрасс в подвальных помещениях жилых домов

Разница между температурой жилых и подвальных помещений составляет 6*С

Замеры проводились при температуре окружающей среды 4*С- начало отопительного сезона

С увеличением тепловой нагрузки разница увеличится

Разница составляет 8*С

Сравнительный тепловой баланс рядом расположенных домов   Справа дом № 14А

Слева дом № 14

Дополнительные замеры

Отсутствие или разрушение утеплителей теплотрасс

Общее состояние утепления участка теплотрассы

Состояние электо распределителей на лестничных площадках