Общество с ограниченной ответственностью

"ТСО"

Прайс на установку видеодомофона в двух подъездах жилого дома по ул. Киевская, 16/1

| № | Наименование | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 раздел. Оборудование и материалы. |
| 1 | БВД-431, блок вызова со встроенной цветной видеокамерой, возможность построения системы с четырьмя вызывными панелями /дополнительные панели потребуется подключить, когда вокруг дома будет забор с калитками/ | 2 шт. | 6050,00 | 12100,00 |
| 2 | БУД-420М, блок управления | 2 шт. | 1730,00 | 3460,00 |
| 3 | БК-100М, этажный коммутатор | 2 шт. | 550,00 | 1100,00 |
| 4 | ML-450М, замок электромагнитный | 2 шт. | 1089,00 | 2178,00 |
| 5 | Блок питания | 2 шт. | 800,00 | 1600,00 |
| 6 | Кнопка "EXIT 300", с индикацией | 2 шт. | 360,00 | 720,00 |
| 7 | Доводчик дверной | 2 шт. | 1200,00 | 2400,00 |
| 8 | Кабель, метизы и т.п. | 1 к-т | 7900,00 | 7900,00 |
| Итого, оборудование и материалы: | 31458,00 |
| 2 раздел. Монтаж и наладка оборудования. |
| 1 | Сварочно-механическая доработка входных дверей | 4 шт. | 1000,00 | 4000,00 |
| 2 | Монтаж оборудования | 1 к-т | 10542,00 | 10542,00 |
| Итого, монтаж и наладка оборудования: | 14542,00 |
| Итого, по смете: | 46000,00 |
| Взнос с одной квартиры за монтаж общего оборудования: 400,00 руб. |
| Стоимость ежемесячного обслуживания для одной квартиры: 40,00руб. |
| Далее, дополнительно, для квартир выбираем один из пяти вариантов (приведена стоимость материалов и оборудования на 11.05.2011г.): |
| 1 Вариант Дополнительно, для тех, кому нужен только аудиодомофон: |
| 1 | Ключ электронный | 1 шт. | 80,00 |  |
| 2 | Трубка переговорная УКП-7 | 1 шт. | 100,00 |  |
| 3 | Индивидуальная установка абонентского устройства в квартиру | 1 шт. | 500,00 |  |
| 2 Вариант Дополнительно, для тех, кому нужен аудио- и видеодомофон черно-белый (ч/б): |
| 1 | Ключ электронный | 1 шт. | 80,00 |  |
| 2 | HA-200 Vizit, монитор видеодомофона 4" ч/б, подключение до 4-х видеокамер, возможность подключения до 3-х индивидуальных и одной подъездной видеопанели, питание 220В, возможность подключения блока памяти – внизу на фото монитор с пристегнутым справа блоком памяти. В стоимость монитора входит часть стоимости видеоразветвителя, который ставится один на четыре квартиры. /Возможна замена на другую модель/ | 1 шт. | 4000,00 |  |
| 3 | HVM-200B, блок видеопамяти на 64 кадра | 1 шт. | 2000,00 |  |
| 4 | Индивидуальная установка абонентского устройства в квартиру /нужна электрическая розетка в месте установки аб. устройства, ее установка в стоимость не входит/ | 1 шт. | 600,00 |  |
| 3 Вариант Дополнительно, для тех, кому нужен аудио- и видеодомофон ч/б + вызывная панель ч/б на дверь в квартиру: |
| 1 | Ключ электронный | 1 шт. | 80,00 |  |
| 2 | HA-200 Vizit, монитор видеодомофона 4" ч/б, подключение до 4-х видеокамер, возможность подключения до 3-х индивидуальных и одной подъездной видеопанели, питание 220В, возможность подключения блока памяти – внизу на фото монитор с пристегнутым справа блоком памяти. В стоимость монитора входит часть стоимости видеоразветвителя, который ставится один на четыре квартиры. /Возможна замена на другую модель/ | 1 шт. | 4000,00 |  |
| 3 | HVM-200B, блок видеопамяти на 64 кадра | 1 шт. | 2000,00 |  |
| 4 | Установка абонентского устройства в квартиру /нужна электрическая розетка в месте установки аб. устройства, ее установка в стоимость не входит / | 1 шт. | 600,00 |  |
| 5 | AVC-305, ч/б вандалоустойчивая накладная панель /медный антик, серебряный антик, чёрная/ | 1 шт. | 1800,00 |  |
| 6 | Установка вызывной панели | 1 шт. | 600,00 |  |
| 4 Вариант Дополнительно, для тех, кому нужен аудио- и видеодомофон цветной: |
| 1 | Ключ электронный | 1 шт. | 80,00 |  |
| 2 | HAС-200 Vizit, монитор видеодомофона 4" цветной, подключение до 4-х видеокамер, возможность подключения до 3-х индивидуальных и одной подъездной видеопанели, питание 220В, возможность подключения блока памяти – внизу на фото монитор с пристегнутым справа блоком памяти. В стоимость монитора входит часть стоимости видеоразветвителя, который ставится один на четыре квартиры. /Возможна замена на другую модель/ | 1 шт. | 6500,00 |  |
| 3 | HVM-200С, блок видеопамяти на 60 кадров | 1 шт. | 3500,00 |  |
| 4 | Индивидуальная установка абонентского устройства в квартиру /нужна электрическая розетка в месте установки аб. устройства, ее установка в стоимость не входит / | 1 шт. | 600,00 |  |
| 5 Вариант Дополнительно, для тех, кому нужен аудио- и видеодомофон цветной + цветная вызывная панель на дверь в квартиру: |
| 1 | Ключ электронный | 1 шт. | 80,00 |  |
| 2 | HAС-200 Vizit, монитор видеодомофона 4" цветной, подключение до 4-х видеокамер, возможность подключения до 3-х индивидуальных и одной подъездной видеопанели, питание 220В, возможность подключения блока памяти – внизу на фото монитор с пристегнутым справа блоком памяти. В стоимость монитора входит часть стоимости видеоразветвителя, который ставится один на четыре квартиры. /Возможна замена на другую модель/ | 1 шт. | 6500,00 |  |
| 3 | HVM-200С, блок видеопамяти на 60 кадров | 1 шт. | 3500,00 |  |
| 4 | Установка абонентского устройства в квартиру /нужна электрическая розетка в месте установки аб. устройства, ее установка в стоимость не входит / | 1 шт. | 600,00 |  |
| 5 | AVC-305 (COLOR) , цветная вандалоустойчивая накладная панель /медный антик, серебряный антик, чёрная/ | 1 шт. | 2800,00 |  |
| 6 | Установка вызывной панели | 1 шт. | 600,00 |  |