### Г. НОВОСИБИРСК                                                                                   08.10.09         «УНИКОН»

| Секция | Этаж | № квартир без отопления | День запуска отопления | Время запуска отопления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 277,283 | 10.10.09 | 8.30-13.00 |
|  | 3 | ОТОПЛЕНИЕ ЗАПУЩЕНО ПО ВСЕМ КВАРТИРАМ |  |  |
|  | 4 | ОТОПЛЕНИЕ ЗАПУЩЕНО ПО ВСЕМ КВАРТИРАМ |  |  |
|  | 5 | 302,306, | 10.10.09 | 8.30-13.00 |
|  | 7 | 320,323,326 | 10.10.09 | 8.30-13.00 |
|  | 8 | 329,336,337 | 10.10.09 | 8.30-13.00 |
|  | 9 | 345 | 10.10.09 | 8.30-13.00 |
|  | 10 | ОТОПЛЕНИЕ ЗАПУЩЕНО ПО ВСЕМ КВАРТИРАМ |  |  |
|  | 11 | 358,359,357,362 | 10.10.09 | 8.30-13.00 |
|  | 12 | 371-нет радиаторов; 372 | 10.10.09 | 8.30-13.00 |
|  | 13 | 374 375 376 381 382 | 10.10.09 | 8.30-13.00 |
|  | 14 | 383-нет радиаторов ; 389 | 10.10.09 | 8.30-13.00 |
|  | 15 | 392 395-нет радиаторов ; 397 399-нет кранов Маевского ; 400 | 10.10.09 | 8.30-13.00 |
|  | 16 | 402 407 409 404 | 10.10.09 | 8.30-13.00 |
|  | 17 | 410 413 415 417 | 10.10.09 | 8.30-13.00 |
|  | 18 | 417а 420 421а | 10.10.09 | 8.30-13.00 |
| 2 | 2 | 423 424-свищ по сварке на эркерном радиаторе ; 426 427 428-разморожена система отопления | 10.10.09 | 13.00-18.00 |
|  | 3 | 431 | 10.10.09 | 13.00-18.00 |
|  | 4 | 440 442 445 448 | 10.10.09 | 13.00-18.00 |
|  | 5 | 449 456 | 10.10.09 | 13.00-18.00 |
|  | 6 | 460 464 466 | 10.10.09 | 13.00-18.00 |
|  | 7 | 469 472 473 | 10.10.09 | 13.00-18.00 |
|  | 8 | 480 | 10.10.09 | 13.00-18.00 |
|  | 9 | 487 488 | 10.10.09 | 13.00-18.00 |
|  | 10 | 498 499 501 | 10.10.09 | 13.00-18.00 |
|  | 11 | ВСЕ КВАРТИРЫ ПОДКЛЮЧЕНЫ |  |  |
|  | 12 | 515 520 | 10.10.09 | 13.00-18.00 |
|  | 13 | 521 522 525 | 10.10.09 | 13.00-18.00 |
|  | 14 | 532 534 535 536 | 10.10.09 | 13.00-18.00 |
|  | 15 | 554-течь радиатора ; ОСТАЛЬНЫЕ КВАРТИРЫ ЗАПУЩЕНЫ | 10.10.09 | 13.00-18.00 |
|  | 16 | 550 | 10.10.09 | 13.00-18.00 |
|  | 17 | 557 559 560 562 | 10.10.09 | 13.00-18.00 |
|  | 18 | 563а 565 567 568 | 10.10.09 | 13.00-18.00 |
| 3 | 2 | 572 574 576 577 | 11.10.09 | 8.30-13.00 |
|  | 3 | ВСЕ КВАРТИРЫ ПОДКЛЮЧЕНЫ |  |  |
|  | 4 | 591 594 | 11.10.09 | 8.30-13.00 |
|  | 5 | 601 604 | 11.10.09 | 8.30-13.00 |
|  | 6 | 609 610 612 | 11.10.09 | 8.30-13.00 |
|  | 7 | 615 620 | 11.10.09 | 8.30-13.00 |
|  | 8 | 624 627 | 11.10.09 | 8.30-13.00 |
|  | 9 | 639 | 11.10.09 | 8.30-13.00 |
|  | 10 | 643 644 | 11.10.09 | 8.30-13.00 |
|  | 11 | 650 651 654 656 658 | 11.10.09 | 8.30-13.00 |
|  | 12 | 661 662 666 | 11.10.09 | 8.30-13.00 |
|  | 13 | 668 671 673 | 11.10.09 | 8.30-13.00 |
|  | 14 | 681 683 685 | 11.10.09 | 8.30-13.00 |
|  | 15 | 686 688 692 693 | 11.10.09 | 8.30-13.00 |
|  | 16 | 699 700 | 11.10.09 | 8.30-13.00 |
|  | 17 | 712 | 11.10.09 | 8.30-13.00 |
|  | 18 | 714-пробита труба в стяжке при отделке, 715 720 | 11.10.09 | 8.30-13.00 |