СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

применения дополнительных изоляционных

материалов для тепловой изоляции труб

| Температура теплоносителя |  | Теплопотери, Вт/м2·С | Толщина изоляции, мм | Сметная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стандарт | утепляющая краска | стандарт | утепляющая краска |
|  | Ду 100 | 35 | 100 | 0,52 | 38316 | 9248 |
| 100 °С | Ду 200 | 53 | 100 | 0,85 | 56279 | 30433 |
|  | Ду 300 | 68 | 100 | 1,06 | 74100 | 56935 |
|  | Ду 100 | 52 | 100 | 0,51 | 38316 | 9132 |
| 150 °С | Ду 200 | 75 | 100 | 0,91 | 67432 | 32584 |
|  | Ду 300 | 96 | 100 | 1,14 | 98311 | 61230 |
|  | Ду 100 | 69 | 100 | 0,51 | 47621 | 9132 |
| 200 °С | Ду 200 | 99 | 100 | 0,92 | 77556 | 32939 |
|  | Ду 300 | 126 | 100 | 1,16 | 98311 | 62304 |

Расчет выполнен для трубопроводов длиной 100 п. м. при средней температуре отопительного периода – 5,4°С, согласно СНиП 23-01-99, СНиП 2.04.14-88, 
СП 41-103-2000. Цена на 1.03.2008 года.