| Месяц | Средне- месяч- ная т-ра | Потреб- лено на отопле- ние, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Декабрь 2016 | - 9° | 102,791 |  |  |
| Декабрь 2015 | - 6° | 86,587 |  |  |
| Декабрь 2014 | - 12° | 96,656 |  |  |
| Январь 2017 | -11° | 112,41 |  |  |
| Январь 2016 | -18° | 120,283 |  |  |
| Январь 2015 | -15° | 94,700 |  |  |
| Февраль 2017 | -8° | 119,738 |  |  |
| Февраль 2016 | -14° | 114,541 |  |  |
| Февраль 2015 | -12° | 102,4 |  |  |

Почему?

– среднемесячная температура 12° в декабре 2014-го потребовала 96,656 Гкал для необходимого прогрева дома, а в декабре 2016-го среднемесячная 9° – 102,791?

– на среднемесячные -15° в январе 2015-го достаточно было 94,700 Гкал, а в феврале 2016-го на -14° аж 114,541?; а в январе 2017-го потребовалось (ли?) 112,41 Гкал на среднемесячные всего-то -11°?

– на среднемесячные всего-то - 8° потребовалось 119,738 Гкал в феврале 2017-го?