|  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Правительства Новосибирской области |
| --- | --- | --- | --- |
| Размер предельной стоимости услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области |
| № п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества | Тип конструктивного элемента | Размер предельной стоимости, руб./ед. изм. | Единица измерения |
| 1 | Ремонт подвальных помещений | комплексный ремонт подвального помещения | 1000 | м2 площади подвальных помещений |
| 2 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | железобетонная невентилируемая плоская совмещенная крыша из рулонных материалов с утеплением | 2900 | м2 площади кровли |
|  |  | железобетонная невентилируемая плоская совмещенная крыша из наплавляемых материалов с утеплением | 2900 |  |
|  |  | железобетонная вентилируемая плоская крыша с утеплением чердака | 1800 |  |
|  |  | железобетонная невентилируемая плоская совмещенная крыша из рулонных материалов без утепления | 1700 |  |
|  |  | железобетонная невентилируемая плоская совмещенная крыша из наплавляемых материалов без утепления чердака | 1700 |  |
|  |  | реконструкция армоцементной крыши | 4000 |  |
|  |  | стропильная чердачная крыша с покрытием из асбестоцементных листов с утеплением | 1600 |  |
|  |  | стропильная чердачная крыша с покрытием плоской оцинкованной сталью (фальцевое покрытие) с утеплением | 4100 |  |
|  |  | двускатная фальш-кровля из профлиста с утеплением и неорганизованным водостоком с утеплением чердака | 2000 |  |
|  |  | двускатная фальш-кровля из профлиста с утеплением и организованным водостоком без утепления чердака | 2300 |  |
|  |  | стропильная чердачная с покрытием из металлочерепицы, профнастил с утеплением | 4100 |  |
| 3 | Ремонт и утепление фасада | кирпичный оштукатуренный рустованный покрытые фасадной краской | 2200 | м2 площади фасада |
|  |  | кирпичный оштукатуренный гладкой штукатуркой покрытые фасадной краской | 1400 |  |
|  |  | кирпичный неоштукатуренный | 1000 |  |
|  |  | кирпичный облицованный плиткой | 1300 |  |
|  |  | панельные фасады с окраской фасадными красками с восстановлением швов | 1000 |  |
|  |  | блочный облицованный | 1300 |  |
|  |  | блочный оштукатуренный и покрашенный фасадной краской | 1400 |  |
|  |  | монолитные железобетонные облицованные плиткой | 1300 |  |
|  |  | деревянный | 1800 |  |
|  | Ремонт навесного вентилируемого фасада | металлосайдинг с полимерным покрытием с утеплением минераловатными плитами | 4500 |  |
|  |  | заводские металлические утепленные панели | 4600 |  |
|  |  | керамогранит с утеплением минераловатными плитами | 4800 |  |
| 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения и (или) установка коллективных приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услгу, и узлов управления и регулирования потребления ресурсов | отопление стальные водогазопроводные трубы | 600 | м2 общей площади помещений в многоквартирном доме |
| 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения и (или) установка коллективных приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услгу, и узлов управления и регулирования потребления ресурсов | водоснабжение горячее и холодное с изоляцией, стальные трубы | 250 |  |
|  |  | водоснабжение горячее и холодное с изоляцией пластик | 250 |  |
| 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | водоотведение чугунное (полная замена) | 142 |  |
|  |  | водоотведение пластик (полная замена) | 142 |  |
| 7 | Ремонт внутридомовых систем газоснабжения и (или) установка коллективных приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услгу, и узлов управления и регулирования потребления ресурсов | - | 2000 |  |
| 8 | Ремонт внутридомовых систем электроснабжения с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | - | 300 | м2 общей площади помещений в многоквартирном доме |
| 9 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт и замена лифтового оборудования | 1300000 | шт. |
| 10 | Ремонт фундамента | - | подлежит оценке в соответствии с проектно-сметной документацией |  |
| 11 | Разработка проектной документации | - | 4 процента | от стоимости капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме |
| 12 | Проведение экспертизы проектно-сметной документации | - | 11 процентов | от стоимости разработки проектной документации |
| 13 | Энергетическое обследование многоквартирного дома | - | 1 процент | от стоимости капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме |
| 14 | Техническая инвентаризация и паспортизация многоквартирного дома | - | в соответствии с утвержденным прейскурантом |  |