Стоимость работ и материалов

по освещению детской площадки.

| №№ п.п. | Наименование работ и материалов | ед.изм | кол-во | Стоимость ед. | Сумма | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг 3х2,5 | м.п | 25 | 27,90р. | 697,50р. |  |
| 2 | Светильник РКУ 250 | шт | 1 | 1 600,00р. | 1 600,00р. |  |
| 3 | Кронштейн к всветильнику РКУ | шт | 2 | 700,00р. | 1 400,00р. |  |
| 4 | Лампа ДРЛ-250 | шт | 2 | 98,00р. | 196,00р. |  |
| 5 | Анкера | шт | 4 | 32,00р. | 128,00р. |  |
|  | итого материалы | 4 021,50р. |  |
|  | прокладка кабеля по стенам и установка светильника | м.п |  |  | 2 000,00р. |  |
|  | Итого стоимость работ: | 2 000,00р. |  |
|  | Итого стоимость работ и материалов | 6 021,50р. |  |