Приложение №  2   к договору управления

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного  жилого дома, являющегося объектом конкурса

|  |  | Адрес | мкрн. Закаменский, 15 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тип | многоквартирный дом |
|  |  | этажность | 27 |
|  |  | количество квартир | 224 |
|  |  | Общая площадь помещений | периодичность выполнения работ, оказания услуг | 11668 кв.м. |
|  | № п/п | Наименование работ (услуг) |  | Стоимость работ и услуг в год, руб. | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 кв.м. площади помещений, руб. |
|  | 1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Проведение технических осмотров, профилактического ремонта и устранение незначительных неисправностей в системах отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, а также: ремонт, регулировка, наладка и испытание систем центрального отопления; промывка, опрессовка, консервация и расконсервация системы центрального отопления; укрепление трубопроводов, мелкий ремонт изоляции, проверка исправности канализационных вытяжек и устранение причин при обнаружении их неисправности и т.д. | 222625,44 | 1,59 |
|  | 2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома | Проведение технических осмотров, профилактического ремонта, устранение незначительных неисправностей в конструктивных элементах здания, смена и восстановление разбитых стекол; ремонт и укрепление окон и дверей; очистка кровли от мусора, грязи, снега, наледи, снежных шапок и сосулек и т.д. | 291233,28 | 2,08 |
|  | 3 | Работы и услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме |  | 1360955,52 | 9,72 |
|  | 3.1 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 516659,04 | 3,69 |
|  | 3.1.1 | влажное подметание полов лестничных площадок и маршей | нижние три этажа - 5 раз в неделю, выше третьего этажа и места перед загрузочными клапанами - 2 раза в неделю | 452251,68 | 3,23 |
|  | 3.1.2 | мытье полов лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц | 47605,44 | 0,34 |
|  | 3.1.3 | влажная протирка стен, дверей, перил, плафонов, почтовых ящиков, шкафов для э/щитков | 1 раз в год | 2800,32 | 0,02 |
|  | 3.1.4 | мытье полов кабины лифтов | 2 раза в неделю | 1400,16 | 0,01 |
|  | 3.1.5 | влажная протирка подоконников и отопительных приборов | 2 раза в год | 1400,16 | 0,01 |
|  | 3.1.6 | мытье окон | 2 раза в год | 2800,32 | 0,02 |
|  | 3.1.7 | Уборка площадки перед домом | 1 раз в неделю | 1400,16 | 0,01 |
|  | 3.1.8 | Дератизация, дезинсекция | дератизация - ежемесячно; дезинсекция -1 раз в год | 5600,64 | 0,04 |
|  | 3.2 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее – придомовая территория) |  | 546062,4 | 3,90 |
|  | 3.2.1 | холодный период года |  | 651354,43 | 4,652 |
|  | 3.2.1.1 | Подметание территории | асфальт 1 класса - 1 раз в двое суток, асфальт 2 и 3 класса - 1 раз в сутки | 224025,6 | 1,6 |
|  | 3.2.1.2 | сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 2 раза в сутки в дни сильных снегопадов | 392044,8 | 2,8 |
|  | 3.2.1.3 | посыпка территории пескосмесью | в дни гололеда не менее 1 раза в день | 23802,72 | 0,17 |
|  | 3.2.1.4 | очистка от наледи и льда крышек люков и пожарных колодцев | 1 раз в неделю | 1400,16 | 0,01 |
|  | 3.2.1.5 | очистка участков территории от снега и наледи при механизированной уборке | 6 раз в холодный период | 140,016 | 0,001 |
|  | 3.2.1.6 | очистка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 8400,96 | 0,06 |
|  | 3.2.1.7 | сметание снега со ступеней и площадки перед входом в подъезд | 4 раза в неделю | 1400,16 | 0,01 |
|  | 3.2.1.8 | протирка указателей | 2 раза за период | 140,016 | 0,001 |
|  | 3.2.2 | теплый период года |  | 441330,43 | 3,152 |
|  | 3.2.2.1 | подметание территории с дни без осадков или в дни с осадками до 2 см | асфальт 1 класса - 1 раз в двое суток, грунт 2 класса и асфальт 2 и 3 класса - 1 раз в сутки | 193222,08 | 1,38 |
|  | 3.2.2.2 | частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см | асфальт 1, 2 и 3 класса - 50 % территории 1 раз в двое суток | 21002,4 | 0,15 |
|  | 3.2.2.3 | уборка газонов | 1 раз в двое суток | 224025,6 | 1,60 |
|  | 3.2.2.4 | подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд | 2 раза в неделю | 140,016 | 0,001 |
|  | 3.2.2.5 | уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 2800,32 | 0,02 |
|  | 3.2.2.6 | протирка указателей | 2 раза за период | 140,016 | 0,001 |
|  | 3.2.2.7 | Уборка приямков | 1 раз в месяц | 1400,16 | 0,01 |
|  | 3.3 | Механизированная уборка | 6 раз в холодный период | 2800,32 | 0,02 |
|  | 3.4 | Сбор, вывоз и утилизация КГО | по мере необходимости (1 раз в неделю) | 25202,88 | 0,18 |
|  | 3.5 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I – IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. | 198822,72 | 1,42 |
|  | 3.6 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | 1400,16 | 0,01 |
|  | 3.7 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | В соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения | 112012,8 | 0,80 |
|  | 4. | Техническое обслуживание общедомовых приборов учета (тепловая энергия, холодное и горячее водоснабжение) | ежемесячно, согласно договору со специализированной организацией | 61607,04 | 0,44 |
|  | 5. | Обслуживание лифтов | ежемесячно, согласно договору со специализированной организацией | 225425,76 | 1,61 |
|  | 6. | Обслуживание противопожарной автоматики | ежемесячно, согласно договору со специализированной организацией | 58806,72 | 0,42 |
|  | 7. | Обслуживание мусоропроводов |  | 250628,64 | 1,79 |
|  | 7.1 | профилактический осмотр мусоропроводов | 2 раза в месяц | 19602,24 | 0,14 |
|  | 7.2 | удаление мусора из мусороприемных камер | 5 раз в неделю | 128814,72 | 0,92 |
|  | 7.3 | уборка загрузочных клапанов | 1 раз в неделю | 26603,04 | 0,19 |
|  | 7.4 | влажное подметание пола мусороприемных камер | 5 раз в неделю | 8400,96 | 0,06 |
|  | 7.5 | уборка стен мусороприемных камер | 1 раз в неделю | 37804,32 | 0,15 |
|  | 7.6 | мойка сменных мусоросборников | 5 раз в неделю | 32203,68 | 0,23 |
|  | 7.7 | дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | 1 раз в месяц | 7000,8 | 0,05 |
|  | 7.8 | дезинфекция мусоросборников | 1 раз в месяц | 1400,16 | 0,01 |
|  | 7.9 | устранение засора и мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | мытье ствола - 1 раз в месяц; устранение засора - по мере необходимости | 5600,64 | 0,04 |
|  |  | ИТОГО стоимость обязательных работ и услуг |  | 2513287,2 | 17,95 |
|  | 8. | УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ | Планирование работ по содержанию и ремонту общего имущества дома; планирование финансовых и технических ресурсов; осуществление ситематического контроля над качеством услуг и работ подрядных организаций и за исполнением договорных обязательств; проведение оплаты работ и услуг подрядных организаций в соответствии с заключенными договорами за надлежеащее качество работ и услуг, сбор платежей с нанимателей и собственников помещение, в т.ч. за коммунальные услуги, взискание задолженности по оплате ЖКУ; ведение технической документациипо МКД, работа с населением, в т.ч. рассмотрение обращений и жалоб по качеству обслуживания; выполнение диспетчерских функций по риему заявок от населения и функций, связанных с регистрацией граждан и др. | 252028,8 | 1,80 |
|  |  | ВСЕГО управление многоквартирным домом и содержание общего имущества в многоквартирном доме |  | 2765316,0 | 19,75 |

ЗАО «Управляющая компания «СПАС-Дом»                                              Собственник