Перечень

исполнительной документации
по дымоудалению и вентиляции

1.	Акт индивидуально испытания оборудования

2.	Акт технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов от
газовых приборов

3.	Приемо-сдаточный акт

4.	Акт изменения сопротивления изоляции электропроводок

5.	Ведомость смонтированных приемно-контрольных приборов, сигнально-
пусковых устройств, извещателей, оповещателей, технических средств ПОС

6.	Акт об окончании пуско-наладочных работ

7.	Акт об окончании монтажных работ

8.	Акт о проведении входного контроля

9.	Сертификат пожарной безопасности

10.	Сертификат соответствия
И. Паспорта

Перечень

технической документации при сдаче-приемке эл.монтажных работ жилого дома

I.	Акт готовности строительной части помещений к производству
электромонтажных работ

2	Акт на скрытые работы

3	Ведомость смонтированного оборудования

4.	Однолинейная исполнительная электросхема щитов этажных (ЩЭ 3102, ЩЭ.
3202, ЩЭ 3302, ЩЭ 3402)

5.	Исполнительная схема электроснабжения дома

6.	Копия удостоверения ИТР

7.	Копия удостоверения эл. монтажников

8.	Лицензия на электротехнические работы

9.	Сертификаты на материалы и оборудование

10: Акт технической готовности Эл. монтажных работ

I1.	Исполнительная эл. схема ЩУ 1

Сдал	Коновалова А.М.

Принял	Макаров В.А.

Перечень

исполнительной документации по наружному водопроводу и канализации

1.;  Справка о технической готовности наружных сетей водопровода и канализации

2.	Исполнительная съемка сетей водоснабжения и канализации

3.	Акт на сдачу ПГ

4:   Акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного   трубопровода на прочность и герметичность

5.	Технические условия на подключение к коммунальным системам водоснабжения и

водоотведения с отметкой  о выполнении

6.	Исполнительная схема сетей канализации возле теплового пункта

7.	Исполнительная схема сетей канализации

8.	Акт по приемке в эксплуатацию коммерческого узла учета потребляемой воды

9.	Акт на гидравлическое испытание трубопроводов

10.	Удостоверение электросварщика

11.	Акт на промывку построенного водопровода

12.	Акт о проведении приемочного гидравлического испытания безнапорного
трубопровода герметичность К1, КЗ, К5

13.	Акт о проведении приемочного гидравлического испытания безнапорного
трубопровода герметичность в/колодец № 11

14.	Акт о проведении приемочного гидравлического испытания безнапорного
трубопровода герметичность в/колодец № 5

15.	Акты на скрытые работы: устройство наружных сетей канализации, устройство
сетей канализации К1-К5, устройство сетей канализации К 10-Ю 2, устройство
сетей водопровода

16.	Паспорта и сертификаты качества на трубы

17.	Акт о проведении промывки трубопроводов

18.	План водопровода

19.	Согласование сетей водопровода и канализации

20.	Исполнительная схема сетей водопровода

21.	Узел крепления трубопровода

Сдал	Коновалова А.М.

Принял	Макаров В.А.

Перечень

исполнительной документации по наружным электрическим сетям и ТП

1.   Протокол испытания средств защиты (№100,101,102, 103, 104) ТП

2,	Технические условия на присоединение к электрическим сетям с отметкой о
выполнении

3.	Акт допуска электроустановок в эксплуатацию

4:   Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих средств ТП

5.  Исполнительная схема заземления ТП

6. Временный акт границ балансовой принадлежности

7.	Дополнительное соглашение к договору на электроснабжение

8.	Общие сведения о покупателе

9.	Временные технические условия с отметкой о выполнении

10.	Исполнительная схеме наружных электросетей
11 Согласование технических условий Алтайэнерго

12.	Акт приемки траншей под укладку кабеля

13.	Контрольная съемка электрокабеля 0,4 кВ

14.	План наружных электросетей 0,4 кВ

15.	Опись защитных средств на трансформаторную подстанцию

16.	Удостоверение главного энергетика

17.	Схема электрическая принципиальная ТП

18 Заключение государственной экологической экспертизы

19.	Приказ о назначение ответственного за исправное состояние электроустановок

20.	АКТ-предписание главного тосударственного инспектора

21.	Паспорта

22.	Акт проверки электроустановок и учета электроэнергии
23 Исполнительная документация строительной части ТП
24. Технические отчеты

'.
Сдал	Коновалова

Принял	Макаров В.А

Перечень справок.

Необходимых для сдачи «10ти этажного жилого дома с объектами общественного назначения» по    ул.Монтажников 16 в эксплуатацию.

;

43     ''	'	'

I.	Тепловые сети (отопление и горячее водоснабжение)

2 Водоканал (водопровод и канализация)

2а, Пожгидранты

3.	Горэлектросеть

4.	Телевидение

5.	Телефонизации

6.	Бюро технической инвентаризации

7; Анализ воды

8.	Акт проверки вентканалов

9.	Акт технической готовности лифтов

10.	Акт проверки звукоизоляции лифтов

I1.	Акт проверки на радиацию

12, Номерной знак с электроосвещением над ним

13.	Справка о фактических затратах по объекту

14.	Протокол обследования воздушной среды жилых помещений/

15.	Справка о выполнении благоустройства территории

16.	Контрольная съемка с постановкой на учет в комитете по
архитектуре и развитию города.

17.	Перечень исполнительной документации
Г8. Справка на наружное освещение

13.

перечень

исполнительной документации
	по наружной теплосети

1.	Акт сдачи теплотрассы ЗАО ДСК

2.	Акты осмотра теплотрассы представителем Барнаульской теплоцентрали (9 шт.)

3.	Акт о готовности к постоянной эксплуатации ответвления к потребителю и
 теплового пункта

4.	Справка о соответствии системы отопления здания , присоединяемой к тепловым
сетам, техническим нормам

5 Технические условия на присоединение к тепловым сетям с отметкой о  выполнении

6.	Дополнительной соглашение к договору на энергоснабжение: общие сведения о
покупателе, расчет нормативных тепловых потерь в отопительный период,
ориентировочные величины потребления тепловой энергии

7.	Справка о выполнении расчета теплового потока на отопление и горячего
водоснабжения

8.	Акт о границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности

9.	Приказ на ответственного исправное состояние и безопасную эксплуатацию
тепловых установок

10.	Акт временно допуска в эксплуатацию тепловых установок и тепловых сетей

11.	Потребность в материалах на наружную теплосеть

12.	Акт о проведении промывки трубопровода

13.	Контрольная съемка теплотрассы

14.	Акт испытания гидравлическим (пневматическим) давлением системы отопления
7, 8 б/с элеваторных узлов

15 Акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность

16.	Акт испытания гидравлическим давлением теплосети от ТК до жилого дома

17.	Акт о проведении промывки трубопроводов системы отопления

18.	Акт допуска в эксплуатацию тепловых установок и тепловых сетей

19.	Профиль теплосети

20.	Акт финансовой готовности абонента к пользованию тепловой энергией в
отопительный период 2006-2007 гг.

21.	Акт теплового испытания системы отопления на равномерный прогрев
отопительных приборов

22.	Согласование теплоснабжения ОАО «Алтайэнерго»

23.	Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по
месту нахождения на территории РФ ЗАО ППСФ «АЭЖС»

24.	Гигиеническое заключение о радиационной безопасности участка под застройку с
протоколом

25.	Акты на скрытые работы: устройство теплотрассы, изоляционные работы, монтаж
лотков теплотрассы, сварочные работы, бетонные работы

26.	Исполнительная схема теплотрассы

27.	Исполнительная схема профиля теплотрассы

28.	Устройство мертвых опор

29.	Паспорта на теплосчетчик, расходомер, термообразователи

30.	Заключение государственной экологической экспертизы

31.	Акт о проведении промывки трубопроводов т/сети от У Т 1 до жилого дома

32.	Акт о проведении испытании трубопроводов на прочность и герметичность

33.	Акт испытания гидравлическим давлением теплосети и элеваторного узла

34.	Аттестат электросварщика

35.	Удостоверение электросварщика

36.	Акт теплового испытания системы отопления на равномерный прогрев
отопительных приборов

1.	Узел учета тепловой энергии коммерческий

2.	Паспорта

Сдал	Коновалова А.М.

Принял	Макаров В.А.

технической документации при сдаче-приемке электромонтажных работ жилого дома

1.	Руководство по эксплуатации 2 шт.

2.	Паспорта на ТМ 2 шт.

3.	Паспорта на выключатели автоматические 1шт.

4.	Паспорта на амперметры 11 шт.

5.	Паспорта на трансформатор тока 14 шт.

6.	Сертификат соответствия 1 шт.

7.   Приложение к сертификату соответствия 1 шт.           8.   Схема электрическая принципиальная: панель распределительная 1 шт.

9.	Спецификация 1 шт.

10.	Схема электрическая соединений панель вводная № 1 1 шт.
        11. Схема электрическая соединений панель вводная № 2 1 шт.

12.	Схема электрическая соединений панель секционная серии ЩО-01 1 шт.

13.	Паспорт ОГК 6 шт.

14. Руководство по эксплуатации   ОГК 1 шт.       15. Сертификат соответствия 1 шт.

Сдал          	Коновалова А.М.

Принял	               Макаров-В. А.