Приложение № 6 к распоряжению Департамента образования от ______2020 № _______

Список МДОО Орджоникидзевского района

и сроки закрытия на проведение ремонтных работ

на летний период 2020 года

| № п/п | № МДОО | Даты закрытия | Причина закрытия | Основания для закрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40/228 | 15.07.2020-14.08.2020 | Косметический ремонт 10 групповых помещений, спален, приемных (покраска, замена труб ХВС). Замена пластиковых панелей на противопожарные плиты в коридорах здания. Замена кафеля в 4 туалетах и 5 буфетных. Благоустройство территории ( | Плановые ремонтные работы |
|  | 140 | 01.06.2020-30.06.2020 | Отделка стен (коридора, холлов 1-го этажа) негорючими материалами. Замена линолеума в музыкальном зале. Ремонт крыльца пищеблока. Ремонт пищеблока (облицовка стен плиткой). | Плановые ремонтные работы (предписание ГУ МЧС от 10.09.2019 № 1349/1/1) |
|  | 153 | 16.07.2020-21.08.2020 | Ремонт ГВС. Организация УКУТ. | Плановые ремонтные работы |
|  | 215 | 29.06.2020-19.07.2020 | Ремонт канализационной системы. Ремонт пола на пищеблоке. Замена окон. | Плановые ремонтные работы |
|  | 252 | 15.06.2020-16.08.2020 | Капитальный ремонт коммуникаций. Замена труб ХВС и ГВС. Ремонт отопительной системы. Замена электросетей. Замена линолеума. | Плановые ремонтные работы (предписание ГУ МЧС от 10.09.2019 № 1350/1/1) |
|  | 265 (ул. Кировоградская, 77) | 06.07.2020-26.07.2020 | Замена труб ГВС, ХВС в подвальном помещении. Ремонт групповых помещений. Ремонт пищеблока. Установка отмостков. Частичная замена окон. | Плановые ремонтные работы |
|  | 371 | 15.07.2020-14.08.2020 | Частичная замена кровли. Частичная замена окон. Капитальный ремонт системы вентиляции. Замена труб ГВС и ХВС на первом этаже здания. | Плановые ремонтные работы |
|  | 529 | 22.06.2020 10.07.2020 | Ремонт вентиляции пищеблока. | Плановые ремонтные работы (Акт комиссионного осмотра представителей МКУ ЦБ и МТО и ООО "Уралстройсетрификация" от 20.02.2020) |